EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 1:  ELEKTRODE ZA VAPORIZACIJU

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda za vaporizaciju u obliku kuke | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda za vaporizaciju klasična - sa strane | komad | 46 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda za vaporizaciju, koagulaciju, termalnu modifikaciju s integriranom sukcijom | komad | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda za vaporizaciju, za ručni zglob, sa strane | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda za vaporizaciju, za ručni zglob, vrh | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Držač za elektrodu | komad | 20 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 2:  HEMOSTATICI

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vosak koštani, najmanje 2,5 grama, sterilno pakiranje | komad | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hemostatik celuloza, oxidis regeneratio cellulose – sterilno pakiranje, najmanje 5 x najmanje 7,5 cm | komad | 192 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hemostatska celuloza, sterilno pakiranje, min 10 x 20 cm | komad | 20 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 3: Instrumenti kirurški specijalni 1

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač - zemlja porijekla | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvlakač za glavu femura, min. 26 cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dederch koštani retraktor 19,5 cm, 43 mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabijač za glavu femura | kom. | 4 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

Dopušteno odstupanje od dimenzija +/- 20%

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 4: KANILE ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prozirna kanila s navojima minimalni otvor 5,5 mm, dužina min. 75 mm | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prozirna kanila s navojima minimalni otvor 7 mm, dužina min. 75 mm | komad | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prozirna kanila s navojima minimalni otvor 7,5 mm, dužina min. 75 mm | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Prozirna kanila s navojima minimalni otvor 8,5 mm, dužina min. 75 mm | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 5: KATETERI  ZA ANESTEZIJU

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set kombinirani za spinalnu/epiduralnu anesteziju (spinalna igla, epiduralna igla epiduralni kateter zatvorenog vrha i lateralni otvori kateter konektor, filter min. 0,2µm, vodilica za atraumatsku iglu za spinalnu anesteziju) | set | 580 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kateter za epiduralnu anesteziju, zatvorenog vrha, lateralni otvori | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filter min. 0,2µm, | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Set za kontinuiranu pleksuz anesteziju Sasvim izolirana Tuohy igla,Tuohy krivulja za ciljano postavljanje katetera, ergonomski konektor, elektroda za precizno uvođenje igle stimulatorom, sa portom sa strane, za jednostavnu aspiraciju ili inserciju katetera | set | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Set za kateterizaciju centralnih vena: kateter mekanog vrha, X - zrakama detektibilan, sa oznakama duljine za točno pozicioniranje, sigurnosne valvule za bezigleni pristup, prilagodljiva fiksacijska krila, dilatator, vodič koji omogučuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, pomični fiksacijski klip, žica vodilja | set | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Set za kontinuiranu epiduralnu analgeziju kod djece – sadrži kanilu, 2 igle, mekani kateter, kateter | set | 5 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 6: NASTAVCI ZA SHAVER I

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv jednakovrijednog/odgovarajućeg artikla (proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nož za shaver punog promjera 4,5 mm kompatibilan sa shaverom proizvođača Dyonics model Power ili odgovarajući | Komad | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nož za shaver INCISOR model, promjera 4,5 mm kompatibilan sa shaverom proizvođača Dyonics model Power ili odgovorajući | Komad | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nož za shaver punog promjera 3,5 mm, univerzalni za resekciju mekog tkiva i za kost, kompatibilan sa shaverom proizvođača Dyonics model Power ili odgovorajući | Komad | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nož za shaver NOCHBLASTER model, promjera 4,0 mm kompatibilan sa shaverom proizvođača Dyonics model Power ili odgovorajući | Komad | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nož za shaver, promjer 4,0 mm, koštani, okrugli završetak – ABRADER ili odgovorajući | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nož za shaver, promjer 4,0 mm, koštani, izduženi završetak – ACROMIONIZER ili odgovorajući | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 7: NASTAVCI ZA SHAVER II

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv jednakovrijednog/odgovarajućeg artikla (proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agresivni rezač, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni, kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krajnji rezač, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resektor punog promjera, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agresivni resektor punog promjera, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Završni bačvasto grebenasti nož, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Agresivni bačvasti grebenasti nož, 4,2 mm, višekratni autoklavabilni kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Agresivni rezač, 4,2 mm,sterilni, jednokratni, 4,5 mm promjera kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zakrivljeni agresivni resektor punog promjera,sterilni, jednokratni, 4,5 mm promjera, distalni vrh zakrivljen gore kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Agresivni resektor punog promjera,sterilni, jednokratni, 4,5 mm promjera kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zakrivljeni resektor punog promjerasterilni, jednokratni, 4,5 mm promjera, distalni vrh zakrivljen gore kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Polupokriveni bačvasti grebenasti, sterilni, jednokratni, 5,5 mm promjera kompatibilan za uređaj Karl Storz ili odgovorajući | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 8: OPREMA ZA ARTROSKOPSKI STUP I

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv odgovarajućeg/jednakovrijednog artikla (proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskop, 30° kut gledanja, 115° širina polja gledanja, 160 mm radne dužine, autoklavibilan, 2-godišnja garancija na autoklaviranje za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Teleskop, 30° kut gledanja, 70 mm radne dužine, autoklavibilan, 2-godišnja garancija na autoklaviranje za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Troakar tuba, 4 mm, kontinuirano ispiranje, 2 ventila za brzi protok, rotaciona, autoklavibilna za uređaj Olympus ili odgovarajuće | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Troakar bodež, 4 mm, tupog vrha, autoklavibilan za uređaj Olympus ili odgovarajuće | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Svjetlosni kabel, autoklavibilan, za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xenon lampa, 300W, kompatibilna sa Olympus izvorom svjetla za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Teleskop, 30° kut gledanja, širokokutni, 160 mm radne dužine, autoklavibilan, 2-godišnja garancija na autoklaviranje za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Troakar tuba, 2.7 mm, 2 ventila za brzi protok, rotaciona, za teleskope dužine 160 mm. za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Troakar bodež, tupog vrha, za teleskope dužine 160 mm. za uređaj Olympus ili odgovarajuće | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 9: OPREMA ZA ARTROSKOPSKI STUP II

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv jednakovrijednog/odgovarajućeg artikla (Proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskop, 18 cm, 30° kut gledanja, autoklavibilan. 2-godišnja garancija na autoklaviranje. Isporuka uključuje metalnu zaštitnu košaricu za autoklaviranje kompatibilno za uređaj Karl Storz ili odgovorauće. | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Teleskop, 18 cm, 70° kut gledanja, autoklavibilan. 2-godišnja garancija na autoklaviranje. Isporuka uključuje metalnu zaštitnu košaricu za autoklaviranje. kompatibilno za uređaj Karl Storz ili odgovorauće. | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Košuljica za artroskopije (artroskop) –s dva rotaciona ventila, cijelom dužinom pokriva teleskop te služi kao zaštita od lomljenja i udarca shaverom. kompatibilno za uređaj Karl Storz ili odgovorauće. | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupi obrurator – kompatibilan s košuljicama za artroskopije. Moguća irigacija bez optike kroz košuljicu dok je troakar unutra. kompatibilno za uređaj Karl Storz ili odgovorauće. | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Svjetlosni kabel, autoklavibilan, kompatibilno za uređaj Karl Storz ili odgovorauće. | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 10: OPREMA ZA ARTROSKOPSKI STUP III

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv jednakovrijednog/odgovarajućeg artikla (Proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskop, promjer 4 mm, L=175 mm, 30° kut gledanja, J-Lock ili odgovarajući postojećoj opremi Dyonics, konekcija na artroskopsku kanilu za postojeću opremu. | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vodilica za optiku s dvostrukim ventilom, promjer 6 mm – veliki protok, s trokarom konusnog vrha ili jednakovrijedno. Konekcija J-lock za postojeću opremu Dyonics. | Komad | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupi obrurator – kompatibilan s košuljicama za artroskopije. Moguća irigacija bez optike kroz košuljicu dok je troakar unutra. | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 11: OPREMA ZA ARTROSKOPSKI STUP IV

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Naziv jednakovrijednog/odgovarajućeg artikla (proizvođač i kataloška oznaka) | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskop, 30° kut gledanja, širokokutna, radne dužine 185 mm autoklavibilan kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Teleskop, 30° kut gledanja, radne dužine 77,5 mm autoklavibilan kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Teleskop, 30° kut gledanja, radne dužine 40 mm autoklavibilan kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Košuljica troakara –radne dužine 130 mm s dva rotaciona priključka za vodu kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Troakar, tupi, radne dužine 130 mm, za košuljicu troakara kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | Komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xenon lampa za Xenonski izvor hladnog svjetla „LP 5124“, 180 W kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički kabel za hladno svjetlo, kompatibilan za uređaj Richard Wolf ili odgovarajući | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 12: OPREMA ZA ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR ERBOTOM ICC 300-H PROIZVOĐAČA ERBE

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač - zemlja porijekla | Kataloški broj proizvođača | % PDV-a | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Držač elektrode s 2 taste, ACC/ICC/VIO ili jednakovrijedno | komad | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Monopolarni kabel VIO, ICC, ACC, za držač 20190-045, min. 4 m ili jednakovrijedno | Komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Neutralna elektroda iz vodljivog silikona, kontaktna površina 500 cm2, s gumenom trakom za fiksaciju i priključkom za EKG ili jednakovrijedno | Komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel za neutralnu elektrodu VIO, ICC, ACC standard, za silikonsku elektrodu ili jednakovrijedno | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nožić elektroda, 3,4x24 mm; ravna; L 45 mm; promjer 4 mm ili jadnakovrijedno | komad | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nožić elektroda, 2,4x12 mm; ravna; L 120 mm; promjer 4 mm ili jadnakovrijedno | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednokratna neutralna elektroda , djeljiva, kontaktna površina 85 cm kvadratnih, ekvipotencialni prsten 23 cm kvadratnih i odgovarajuća sa ICC Erbe kutorom - ERBE NESSY,VIOO, ICC, ACC ili jednakovrijedno | komad | 2900 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednokratna neutralna elektroda , djeljiva, kontaktna površina 72 cm kvadratnih i odgovarajuća sa ICC Erbe kutorom - ERBE NESSY, Plate 70,VIOO, ICC, ACC – za djecu od 5 do 15 kg ili jednakovrijedno | komad | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel za neutralnu elektrodu VIO, ICC, ACC standard, za jednokratne elektrode, klamer priključak, min. 4 m ili jednakovrijedno | komad | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Silikonska elektroda 17,5 x 29,5 cm sa gumenom trakom za fiksaciju i ECEG konekcijom ili jednakovrijedno | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 13: Pločice/ sve mjere su u milimetrima

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | % PDV-a | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pločica kutna kompresijska čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 100 stup., dužina klina 60 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 110 stup., dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 110 stup., dužina klina 85 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 120 stup., dužina klina 65 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 120 stup., dužina klina 75 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 120 stup., dužina klina 85 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 130 stup., dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 130 stup., dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 130 stup., dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 130 stup., dužina klina 85 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pločica kutna kompresijska 90 stup. čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 90 stup./10 mm, dužina klina 40, ispupčenje 10 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 90 stup./10 mm, dužina klina 50, ispupčenje 10 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 90 stup./15 mm, dužina klina 50, ispupčenje 15 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 90 stup./15 mm, dužina klina 60, ispupčenje 15 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 90 stup./20 mm, dužina klina 60, ispupčenje 20 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pločica kutna kompresijska 130 stup. Za kortikalni vijak promjera 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 4 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 4 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 85 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 4 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 95 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 4 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 100 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 5 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 5 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 5 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 90 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 5 provrta, dužina pločice 60, dužina klina 100 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 6 provrta, dužina pločice 104, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 6 provrta, dužina pločice 104, dužina klina 90 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 6 provrta, dužina pločice 104, dužina klina 100 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 8 provrta, dužina pločice 136, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 8 provrta, dužina pločice 136, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 9 provrta, dužina pločice 152, dužina klina 85 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 9 provrta, dužina pločice 152, dužina klina 90 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 9 provrta, dužina pločice 152, dužina klina 95 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | 12 provrta, dužina pločice 200, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 12 provrta, dužina pločice 200, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pločica kutna za kondile kompresijska 95 stup. za kortikalni vijak promjera 4,5 mm i spongiozni vijak promjera 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 6 provrta, dužina vrata 108, dužina klina 65 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 6 provrta, dužina vrata 108, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 6 provrta, dužina vrata 108, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 6 provrta, dužina vrata 108, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 7 provrta, dužina vrata 124, dužina klina 70 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 7 provrta, dužina vrata 124, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 7 provrta, dužina vrata 124, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 8 provrta, dužina vrata 140, dužina klina 65 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 8 provrta, dužina vrata 140, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 8 provrta, dužina vrata 140, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 8 provrta, dužina vrata 140, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 9 provrta, dužina vrata156, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 9 provrta, dužina vrata156, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 9 provrta, dužina vrata156, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 10 provrta, dužina vrata 172, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 10 provrta, dužina vrata 172, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | 11 provrta, dužina vrata 204, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | 11 provrta, dužina vrata 204, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | 12 provrta, dužina vrata 204, dužina klina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | 12 provrta, dužina vrata 204, dužina klina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | 14 provrta, dužina vrata 236, dužina klina 70 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | 14 provrta, dužina vrata 236, dužina klina 75 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | 16 provrta, dužina vrata 268, dužina klina 80 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.24 | 18 provrta, dužina vrata 300, dužina klina 80 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pločica trolisna čelična za kortikalni vijak promjera 3,5 mm i spongiozni vijak promjera 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5/6 provrta, dužina 120 | komad | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pločica kobra čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm i spongiozni vijak promjera 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 7 provrta, dužina 158 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 8 provrta, dužina 174 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pločica kukasta čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 5 provrta, dužina 152 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pločica T čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm i spongiozni 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | provrta 6, dužina 86 | komad | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | provrta 7, dužina 120 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | provrta 9, dužina 134 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pločica T potporna za kortikalni vijak promjera 4,5 mm i spongiozni 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | provrta 4, dužina 81 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pločica L potporna čelična za kortikalni vijak promjera 4,5 mm i spongiozni 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | desna 4 provrta, dužina 87 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | desna 6 provrta, dužina 119 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | lijeva 4 provrta, dužina 87 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | lijeva 6 provrta, dužina 119 | komad | 4 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | desna 8 provrta, dužina 151 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | lijeva 5 provrta, dužina 103 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | desna 5 provrta, dužina 103 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pločica oblika 1/3 za kortikalni vijak 3,5 mm i spongiozni vijak 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 4 provrta, dužina 49 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 5 provrta, dužina 61 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 6 provrta, dužina 73 | komad | 17 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 7 provrta, dužina 85 | komad | 26 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 8 provrta, dužina 97 | komad | 20 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | 9 provrta, dužina 109 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | 10 provrta, dužina 121 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.8 | 11 provrta, dužina 133 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.9 | 12 provrta, dužina 145 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pločica kompresijska čelična za kortikalni vijak 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 5 provrta, dužina 27 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 6 provrta, dužina 32 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 7 provrta, dužina 37 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 8 provrta, dužina 42 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pločica kompresijska čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 5 provrta, dužina 44 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 6 provrta, dužina 52 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 7 provrta, dužina 60 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 8 provrta, dužina 68 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 9 provrta, dužina 76 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | 10 provrta, dužina 84 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pločica čelična za kortikalni vijak 3,5 mm i spongiozni 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 5 provrta, dužina 87 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 6 provrta, dužina 103 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | 7 provrta, dužina 119 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | 8 provrta, dužina 135 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | 9 provrta, dužina 151 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | 10 provrta, dužina 167 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | 11 provrta, dužina 183 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pločica kompresijska uska, čelična za kortikalni vijak 4,5 mm i spongiozni 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 5 provrta, dužina 87 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 6 provrta, dužina 103 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 15.3 | 7 provrta, dužina 119 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 15.4 | 8 provrta, dužina 135 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.5 | 9 provrta, dužina 151 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.6 | 10 provrta, dužina 167 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.7 | 11 provrta, dužina 183 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.8 | 12 provrta, dužina 199 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.9 | 13 provrta, dužina 215 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 15.10 | 14 provrta, dužina 231 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 15.11 | 15 provrta, dužina 247 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 15.12 | 16 provrta, dužina263 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pločica kompresijska široka, čelična za kortikalni vijak 4,5 mm i spongiozni 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 6 provrta, dužina 103 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 7 provrta, dužina 119 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 16.3 | 8 provrta, dužina 135 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 16.4 | 9 provrta, dužina 151 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 16.5 | 10 provrta, dužina 167 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.6 | 11 provrta, dužina 183 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.7 | 12 provrta, dužina 199 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 16.8 | 13 provrta, dužina 215 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.9 | 14 provrta, dužina 231 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.10 | 15 provrta, dužina 247 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.11 | 16 provrta, dužina 263 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 16.12 | 17 provrta, dužina 279 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 16.13 | 86 provrta, dužina 295 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pločica tibialna pilon čelična za kortikalni 4,5 mm i spongiozni 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 7 provrta, dužina 124 - desna | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.2 | 9 provrta, dužina 160 - desna | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.3 | 11 provrta, dužina 195 - desna | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.4 | 13 provrta, dužina 230 - desna | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 17.5 | 15 provrta, dužina 265 - desna | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 17.6 | 7 provrta, dužina 124 - lijeva | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.7 | 9 provrta, dužina 160 - lijeva | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.8 | 11 provrta, dužina 195 - lijeva | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.9 | 13 provrta, dužina 230 - lijeva | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 17.10 | 15 provrta, dužina 265 - lijeva | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pločica rekonstrukcijska ravna čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 6 rupa, dužina 48 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 18.2 | 8 rupa, dužina 64 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 18.3 | 10 rupa, dužina 80 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 18.4 | 12 rupa, dužina 96 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 18.5 | 14 rupa, dužina 112 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Pločica rekonstrukcijska ravna čelična za kortikalni vijak 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 6 rupa, dužina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 7 rupa, dužina 82 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 8 rupa, dužina 94 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.4 | 9 rupa dužina 106 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.5 | 10 rupa, dužina 118 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.6 | 11 rupa, dužina 130 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Pločica rekonstrukcijska ravna čelična za kortikalni vijak 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 6 rupa, dužina 93 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 7 rupa, dužina 109 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.3 | 8 rupa, dužina 125 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.4 | 9 rupa dužina 141 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.5 | 10 rupa, dužina 157 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.6 | 11 rupa, dužina 173 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20.7 | 12 rupa, dužina 189 | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pločica ravna čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 5 provrta, dužina 41 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 6 provrta, dužina 49 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 21.3 | 7 provrta, dužina 57 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 21.4 | 8 provrta, dužina 65 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pločica L, čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | desna 3/2 provrta, dužina 32 | komad | 4 |  |  |  |  |  |
| 22.2 | lijeva 3/2 provrta, dužina 32 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pločica mini L, kosa, čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | desna 3/2 provrta, dužina 35 | komad | 4 |  |  |  |  |  |
| 23.2 | lijeva 3/2 provrta, dužina 35 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pločica mini T, čelična za kortikalni vijak 2,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 3/2 provrta, dužina 32 | komad | 13 |  |  |  |  |  |
| 25 | Pločica mala T pravokutna za kortikalni 3,5 mm i spongiozni 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 3/3 provrta, dužina 50 | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 3/6 provrta, dužina 75 | komad | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Pločica mala T kosokutna za kortikalni vijak 3,5 mm i spongiozni 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 3/4 provrta, dužina 64 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 26.2 | 3/5 provrta, dužina 75 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Pločica mini ravna za kortikalni vijak promjera 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 5 provrta, dužina 38 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 27.2 | 6 provrta, dužina 45 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 27.3 | 7 provrta, dužina 53 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 27.4 | 8 provrta, dužina 61 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Pločica mini L za kortikalni vijak promjera 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | desna, 2/2 provrta, dužina 21 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 28.2 | lijeva, 2/2 provrta, dužina 21 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Pločica mini L za kortikalni vijak promjera 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | desna, 2/2 provrta, dužina 23,5 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 29.2 | lijeva, 2/2 provrta, dužina 23,5 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pločica mini T za kortikalni vijak promjera 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 2/2 provrta, dužina 21 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Pločica za calcaneus za kortikalni vijak promjera3,5 mm i spongiozni 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | desna dužina 60 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 31.2 | desna dužina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 31.3 | lijeva dužina 60 | komad | 5 |  |  |  |  |  |
| 31.4 | lijeva dužina 70 | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Pločica komprimirana kutna za djecu 90 stup. dužina klinge 35 mm | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Pločica komprimirana kutna za djecu 90 stup. dužina klinge 45 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Pločica komprimirana kutna za djecu 100 stup. dužina klinge 35 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Pločica komprimirana kutna za djecu 100 stup. dužina klinge 45 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Pločica kutna za adolescente 90 stup. dužina klinge 40 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Pločica kutna za adolescente 90 stup. dužina klinge 50 mm | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Pločica kutna za kosti male djece dužina klinge 32 mm | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 | Pločica komprimirana kutna za adolescente 90 stup./10 dužina klinge 40 mm | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Pločica komprimirana kutna za adolescente 90 stup./10 dužina klinge 50 mm | komad | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Pločica komprimirana kutna za adolescente 90 stup./15, dužina klinge 40 mm | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Pločica komprimirana kutna za adolescente 90 stup./15, dužina klinge 50 mm | komad | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Pločica komprimirana za djecu 80 stup. dužina klinge 35 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Pločica komprimirana za djecu 80 stup. dužina klinge 40 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Pločica komprimirana za djecu 80 stup. dužina klinge 50 mm | komad | 2 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 14 : POVOJ ZA FIKSACIJU EPIDURALNIH KATETERA

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač - zemlja porijekla | Kataloški broj proizvođača | % PDV-a | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Povoj za fiksaciju epiduralnih katetera, sadrži dvostruko ljepivi nastavak od polietilenske pjene posebno udubljen za smještanje i učvršćenje katetera, štiti od pomicanja ili savijanja epiduralnih katetera, s prozirnim prozorom od tankog polistirenskog filma visoke permeabilnosti, nepropustan za bakterije i viruse, štiti ubodno mjesto od vanjske kontaminacije, vodonepropustan, s ljepljivim obrubom od netkanog polipropilena, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, pojedinačno sterilno pakirani, dimenzija min. 10.4cm x 8.7cm | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

GRUPA 15: PROGRAM ZA INKONTINENCIJU

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PELENE U SPOJU SA GAČICAMA ZA ODRASLE velike / L | kom. | 2770 |  |  |  |  |  |
| 2 | PELENE U SPOJU SA GAČICAMA ZA ODRASLE srednje / M | kom. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | PELENE U SPOJU SA GAČICAMA ZA ODRASLE vrlo velike / XL | kom. | 1724 |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAŠTITNA PREKRIVKA ZA KREVET 60x90 cm ili veća | kom. | 15645 |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAŠTITNA PREKRIVKA ZA KREVET 75x210 cm ili veća | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

Grupa 16:  SAMOLJEPIVI ELASTIČNI ZAVOJ

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAMOLJEPIVI ELASTIČNI ZAVOJ - širina minimalno 4,00 cm., duljina minimalno 4,00 m. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV – 01/17

PREDMET NABAVE: KUPNJA I ISPORUKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 1 – NABAVA PO GRUPAMA

Grupa 17:  ZAVOJNI MATERIJAL 1

| Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Jednogodišnje potrebe | Proizvođač | Kataloški broj proizvođača | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELASTIČNA ČARAPA ZA BANDAŽU | kom. | 76 |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAVOJ KALIKO 8cm x min. 4 m | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAVOJ elastični, rastezljivost 100%, 4cm X min. 4m | kom. | 1580 |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAVOJ elastični, rastezljivost 100%, 10cm x min. 4m | kom. | 4580 |  |  |  |  |  |
| 5 | PAMUČNI CIJEVASTI POVOJ VEL. 3, min. 20m | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | PAMUČNI CIJEVASTI POVOJ VEL. 5, min. 20m | kom. | 13 |  |  |  |  |  |
| 7 | PAMUČNI CIJEVASTI POVOJ VEL. 6, min. 20m | kom. | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | PAMUČNI CIJEVASTI POVOJ VEL. 7, min. 20m | kom. | 27 |  |  |  |  |  |
| 9 | PAMUČNI CIJEVASTI POVOJ VEL. 9, min. 20m | kom. | 21 |  |  |  |  |  |
| 10 | GUMENA PETA SREDNJA | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | GUMENA PETA MALA | kom. | 100 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a: |  |